# Introducción a la Química Analítica

La química analítica es la disciplina encargada de la caracterización química de la materia, centrándose en responder dos preguntas fundamentales: ¿qué sustancias están presentes? (aspecto cualitativo) y ¿en qué cantidad se encuentran? (aspecto cuantitativo). Esta ciencia es vital en campos como la medicina, la industria, el medio ambiente y la ciencia forense, donde la precisión en la medición determina la calidad, seguridad y eficacia de productos y procesos.

# Análisis Cualitativo y Cuantitativo

El análisis cualitativo se ocupa de la identificación de elementos, iones o compuestos en una muestra. Por otro lado, el análisis cuantitativo determina la cantidad exacta de uno o más de estos componentes. A menudo, una medición cuantitativa puede proporcionar información cualitativa, pero las pruebas cualitativas simples suelen ser más rápidas para una selección inicial.

# El Proceso Analítico

El trabajo del químico analítico es, esencialmente, la resolución de problemas. El proceso estándar sigue estos pasos clave:

- Definición del problema: Establecer qué información se necesita, quién la requiere y con qué propósito.

- Muestreo: Obtención de una muestra representativa, ya que rara vez se analiza la totalidad del material.

- Preparación de la muestra: Adaptar la muestra (sólida, líquida o gaseosa) para el análisis, lo que puede incluir disolución, digestión o separación de interferencias.

- Separación y Medición: Uso de técnicas químicas o instrumentales para aislar y cuantificar el analito.

- Cálculo e Informe: Interpretación de los resultados estadísticos y comunicación de los hallazgos con claridad al cliente.

# Conceptos Fundamentales

- Analito: La sustancia específica que se busca medir en el análisis.

- Exactitud vs. Precisión: La exactitud es el grado de acuerdo entre un valor medido y el valor real, mientras que la precisión es el grado de concordancia entre mediciones de réplica.

- Validación: Es esencial para asegurar que los resultados sean confiables, lo que a menudo implica el uso de materiales de referencia certificados y la comparación con métodos aceptados.